“十件民生实事”10月份落实情况统计表

填表时间：10月27日

| 序号 | 项目名称 | 牵头 单位 | 落实情况 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完成霞家河、飞沙河水厂改扩建及管网延伸工程，实现剩余12个偏远村通自来水，确保所有行政村通自来水。 | 市水利和湖泊局 | 1、飞沙河水厂于2023年5月17日顺利通水，设计日供水规模为5万吨，实际最大日供水规模为4.5万吨，水厂试运行正常，水压、水质、水量均达到国家标准。2、霞家河水厂于2023年10月10日顺利通水，设计日供水规模为2万吨，实际最大日供水规模为1.3万吨，水厂试运行正常，水压、水质、水量均达到国家标准。3、完成12个偏远村管网延伸工程，分别为枣林、五一、肖桥、观音、郭店、东青、林寨、丰林、峰山、宋家岭、芦花湾、白雀村。 | 无 |  |